| 附件： 尖山区安委会2023年曝光安全风险隐患和违法违规行为公告明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属地 | 企业名称 | 重大隐患问题和严重违法问题 | 行业领域 | 备注 |
| 1 | 尖山区 | 双鸭山市华龙食品总公司 | 1.冷库冷冻压缩机吸气阀门压盖渗漏； 2.冷库停用后存留的液氨未清除。 | 涉氨制冷 |  |

填报单位： 尖山区安委办                          联系电话：4462617